## 1. община Пещера
|  |  | РЗП*** | Отоплен обем | Година на въвеждане в експлоатация | Работен режим | Годишно потребление на енергия и горива | [6 empty] | Специфично потребление | Забележки
№ по ред | Наименоване на сградата**, адрес, тел. за контакт | Тип О/Д |  |  |  |  | Ел. енерг. | Центр. топлосн. | Природ. газ | Газьол | Въгл. | Дърва | Общо
|  |  | М2 | М3 | год. | ч/ден, дни/седм. | kWh | kWh | nm3 | t | t | M3 | kWh | kWh/м2 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Адм. сграда Общ. Пещера; Данъчна служба | о/д | 2760 | 6183 | 1957 | 9ч.; 5 дни | 50000 | - | 21000 | - | - | - | 219470 | 126.9 | отопляема площ 1730 м2
2 | ЦДГ "Изгрев" | о | 1382 | 4250 |  | 10ч; 5 дни | 18000 | - | 18000 | - | - | - | 163260 | 130.6 | отопл.пл. 1250 м2
3 | ОДЗ "Деница" | о | 1072 | 2664 | 1988 | 10ч; 5 дни | 21000 | - | 21000 | - | - | - | 190470 | 202.6 | отопл.пл. 940 м2
4 | ЦДГ "Слънчо" | о | 1272 | 3200 |  | 10ч; 5 дни | 10000 | - | 26000 | - | - | - | 219820 | 194.5 | отопл.пл. 1130 м2
5 | СОУ "Кл. Охридски" | о | 8380 | 16935 | 1978 | 10ч; 5 дни | 35000 | - | 70000 | - | - | - | 599900 | 113.4 | отопл.пл. 5290 м2
6 | ОУ "Л. Каравелов" | о | 2350 | 6990 | 1950 | 10ч; 5 дни | 15000 | - | 30000 | - | - | - | 257100 | 127.9 | отопл.пл. 2010 м2
7 | ПГ по ЛМП "В. Левски" | о/д | 1430 | 4215 | 1950 | 10ч; 5 дни | 13000 | - | 15000 | - | - | - | 134050 | 109.9 | отопл.пл. 1220 м2 Общинска собст- веност, държавна издръжка - МО
8 | ОУ "П. Евтимий" | о | 2505 | 7165 | 1961 | 10ч; 5 дни | 13000 | - | 30000 | - | - | - | 255100 | 121.8 | отопл.пл. 2095 м2
9 | ОУ "П.Р. Славейков" | о | 2378 | 8795 | 1950 | 10ч; 5 дни | 22000 | - | 35000 | - | - | - | 304450 | 131.1 | отопл.пл. 2323 м2
11 | сградата на Диаг- ностично - консул- тативен център | о | 3008 | 7773 | 1939 /76 | 13ч.; 7 дни | 84500 | - | 17000 | - | - | - | 221690 | 91.2 | отопл.пл. 2430 м2
12 | Болница | о | 4480 | 12600 | 1948/ 72 | 24ч.; 7 дни | 240000 | - | 95000 | - | - | - | 1006650 | 280.9 | отопл.пл. 3584 м2
13 | Читалище | о | 1332 | 3511 |  | 8ч.; 5 дни | 56500 | - | 7000 | - | - | - | 112990 | 122.3 | отопл.пл. 924 м2
14 | Сградата на спортен комплекс Еделвайс | о | 1903 | 2646 |  | 9ч.; 5 дни | 9500 | - | 12000 | - | - | - | 106360 | 120.6 | отопл.пл. 882 м2
15

## 2. община Септември
|  |  | РЗП*** | Отоплен обем | Година на въвеждане в експлоатация | Работен режим | Годишно потребление на енергия и горива | [6 empty] | Специфично потребление | Забележки
№ по ред | Наименоване на сградата**, адрес, тел. за контакт | Тип О/Д |  |  |  |  | Ел. енерг. | Центр. топлосн. | Природ. газ | Газьол | Въгл. | Дърва | Друго
|  |  | М2 | М3 | год. | ч/ден, дни/седм. | kWh | kWh | nm3 | t | t | M3 |  | kWh/м2 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Админстративна сграда на община Септември, ул. Ал. Стамболийски №37 А, тел. 03561/2067 | О | 2330 | 3600 | 1993 | 8 ч/ден 5 дни/седм | 221975 | [6 empty] | 184.9792 | 1200 м2 отопляема площ
2 | Младежки дом, бул. България №147, тел. 03561/2160 | О | 1740 | 2819 | 1996 | 9 ч/ден 5 дни/седм | 12800 | [6 empty] | 18.6589 | 686 м2 отопляема площ
3 | СОУ "Христо Смирненски", ул. Кирил и Методий" №1, тел. 03561/2145 | О | 3040 | 10640 | 1878 | 6 ч/ден 5 дни/седм | 18310 |  |  | 34 | 4 | 2.5 |  | 142.3217
4 | СОУ "Христо Ботев", бул. България" №42, тел. 03561/2473 | О | 2910 | 10185 | 1923 | 6 ч/ден 5 дни/седм | 51940 |  |  | 27.5 |  | 7.2 |  | 137.8256
5 | ОДЗ "Приказен свят", ул. Иван Вазов №10, тел. 03561/2460 | О | 1250 | 3750 | 1972 | 7 ч/ден 5 дни/седм | 50657 |  |  | 26.5 |  |  |  | 287.0816
6 | ОДЗ "Червена шапчица", ул. Васил Левски №44, тел. 03561/2460 | О | 2130 | 6390 | 1978 | 6 ч/ден 5 дни/седм | 63700 |  |  | 24.5 |  |  |  | 163.6784
7 | ОУ Христо Ботев, с. Семчиново, ул. Втора №14, тел. 964/246 | О | 1814 | 7256 | 1958 | 8 ч/ден 5 дни/седм | 12000 |  |  |  | 19 | 10 |  | 55.0842
8 | ЦДГ , с. Семчиново, ул. Първа №36, тел. 964/239 | О | 1419 |  | 1978 | 8 ч/ден 5 дни/седм | 3000 |  |  |  | 5.5 | 10 |  | 218.0064 | 165 м2 отопляема площ
9 | Читалище , с. Семчиново, ул. Първа №25 | О | 1401 |  | 1968 | 8 ч/ден 5 дни/седм | 1000 |  |  |  | 3 | 2 |  | 191.602 | 80 м2 отопляема площ
10 | ОУ Христо Ботев, с. Карабунар, ул. 36 №10, тел. 962/2232 | О | 1460 | 3920 | 1923 | 8 ч/ден 5 дни/седм | 1660 |  |  |  | 20 | 10 |  | 95.5646 | 980 м2 отопляема площ
11 | Културен дом, с. Карабунар, ул. Първа №36, тел. 969/2311 | О | 1937 |  | 1971 | 8 ч/ден 5 дни/седм | 6747 |  |  |  | 2 |  |  | 77.5417 | 192 м2 отопляема площ
12 | ОУ Св. Св. Кирил и методий, с. Ковачево, ул. Седма №14, тел. 967/2144 | О | 1180 | 3300 | 1936 | 6 ч/ден 5 дни/седм | 15000 |  |  |  | 20 | 10 |  | 129.6888 | 825 м2 отопляема площ
13 | ОУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Ветрен, ул. 52 №2, тел. 03584/2271 | О | 1524 | 2529 | 1968 | 8 ч/ден 5 дни/седм | 5790 |  |  |  | 40 | 15 |  | 247.9636 | 744 м2 отопляема площ
14 | Читалище , гр. Ветрен, ул. 50, №120, тел. 03548/2271 | О | 1760 | 4256 | 1904 | 8 ч/ден 5 дни/седм | 8600 |  |  |  | 2 | 3 |  | 33.1933 | 600 м2 отопляема площ
15 | Админстративна сграда на кметство с. Варвара, ул. 28 №2 , тел. 963/2021 | О | 2010 | 1200 | 1974 | 8 ч/ден 5 дни/седм | 22790 |  |  |  | 5 | 10 |  | 134.3145 | 400 м2 отопляема площ
16 | ОУ Н. Й. Вапцаров, с. Варвара, ул. 24, №3 , тел. 963/2035 | О | 1950 | 2160 | 1966 | 6 ч/ден 5 дни/седм | 9000 |  |  |  | 20 | 30 |  | 169.6665 | 720 м2 отопляема площ
17 | ОУ Христо Смирненски, с. Ветрен дол, ул. 13, №35 , тел. 963/2147 | О | 1167 | 2450 | 1937 | 6 ч/ден 5 дни/седм | 9984 |  |  |  | 20 | 20 |  | 137.7731 | 817 м2 отопляема площ
18 | Дом за възрастни с умствена изостаналост, с. Славовица, имот №000053 | О | 1034 | 2792 | [10 empty] | не е пуснат в експлоатация, извършват се ремонтни работи

## 3. община Стрелча
|  |  | РЗП*** | Отоплен обем | Година на въвеждане в експлоатация | Работен режим | Годишно потребление на енергия и горива | [6 empty] | Специфично потребление | Забележки
№ по ред | Наименоване на сградата**, адрес, тел. за контакт | Тип О/Д |  |  |  |  | Ел. енерг. | Центр. топлосн. | Природ. газ | Газьол | Въгл. | Дърва | Друго
|  |  | М2 | М3 | год. | ч/ден, дни/седм. | kWh | kWh | nm3 | t | t | M3 |  | kWh/м2 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | НУ "П. Хилендарски", Стрелча, бул. "България", тел.2085 | О | 1158 | 7400 | 1914 |  | 3962 |  |  |  | 35 | 155 |  | 268.1094
2 | СОУ "Св.Св. Кирил и Методий", Стрелча, бул. "България", тел.2349 | О | 4350 | 32850 | 1944 |  | 19340 |  |  |  | 40 | 150 |  | 78.37
3 | База за ТПО, Стрелча, бул. "България",тел. 2349 | О | 1440 | 12100 | 1983
4 | Балнеолечебница, Стрелча, ул. "Иван Павлов" | О | 1189 | 4162 | 1966 |  | 17408 | [6 empty] | 14.6409
5 | Сграда на Общинската администрация, пл. "Дружба", тел. 2020 | О | 1104 | 7500 | 1990 |  | 17683 |  |  | 16 |  |  |  | 184.5679
6 | ЦДГ "Д-р Стайков, ул. "Н. Сапунджиев", тел.2070 | О | 4858 | 9700 | 1995 |  | 39698 |  |  |  |  | 20 |  | 12.5287
Забележка: При изчисляване на специфичното енергопотребление е използвана РЗП на сградите.

## 4. община Лесичово
|  |  | РЗП*** | Отоплен обем | Година на въвеждане в експлоатация | Работен режим | Годишно потребление на енергия и горива | [6 empty] | Специфично потребление | Забележки
№ по ред | Наименоване на сградата**, адрес, тел. за контакт | Тип О/Д |  |  |  |  | Ел. енерг. | Центр. топлосн. | Природ. газ | Газьол | Въгл. | Дърва | Друго
|  |  | М2 | М3 | год. | ч/ден, дни/седм. | kWh | kWh | nm3 | t | t | M3 |  | kWh/м2 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Училище "Хр.Ботев" с.Лесичово | О | 2016 | 3000 | 1928г. | 6ч/д;5д/с | 3500 |  |  |  | 20 | 30 |  | 57.867
2 | Детска градина с.Лесичово | О | 1200 | 400 | 1972г. | 24ч/д;7д | 27350 |  |  | 20 |  |  |  | 216.625
3 | Читалище с.Лесичово | О | 1600 | 270 | 1960г. | 5д/с | na |  |  |  |  | 15 |  | 9.9218
4 | ЦДГ с.Калугерово | О | 1100 | 1764 | 1994г. | 7ч/д;5д/с | 27000 |  |  | 9 |  |  |  | 119.7
5 | Читалище с.Калугерово | О | 1540 | 100 | 1960г. | 5д/с | na |  |  |  | 1 | 10 |  | 9.5155
6 | Училище "Хр.Ботев" с.Калугерово | О | 2918 | 2520 | 1964г. | 6ч/д;5д/с | 440 |  |  |  | 20 | 30 |  | 38.9307
7 | ДВФУ с.Щърково | О | 1094 | 1390 | 1928г. | 24ч/д;7д | na |  |  | 25 |  |  |  | 265.7678
8 | Училище "К.Чести-менски" с.Динката | О | 2087 | 3600 | 1972г. | 6ч/д;5д/с | 2430 |  |  | 16 |  |  |  | 90.3258
9 | Читалище с. Динката | О | 1200 | 300 | 1960г. | 5д/с | na |  |  |  | 6 | 3 |  | 22.9983
10 | Читалище с. Церово | О | 1012 | 240 | 1956г. | 5д/с | na |  |  |  | 2 | 5 |  | 13.2734
11 | Училище "Хр.Ботев" с.Церово | О | 2079 | 2071 | 1935г. | 6ч/д;5д/с | 440 |  |  |  | 20 | 30 |  | 49.551
12 | Училище "Кирил и Методий"с.Боримеч-ково | О | 1240 | 1188 | 1960г. | 6ч/д;5д/с | 450 |  |  |  | 20 | 30 |  | 91.6209

## 5. община Велинград
|  |  | РЗП*** | Отоплен обем | Година на въвеждане в експлоатация | Работен режим | Годишно потребление на енергия и горива | [6 empty] | Специфично потребление | Забележки
№ по ред | Наименоване на сградата**, адрес, тел. за контакт | Тип О/Д |  |  |  |  | Ел. енерг. | Центр. топлосн. | Природ. газ | Газьол | Въгл. | Дърва | Друго
|  |  | М2 | М3 | год. | ч/ден, дни/седм. | kWh | kWh | nm3 | t | t | M3 |  | kWh/м2 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Административна сграда "Община Велинград", Велинград, бул"Хан Аспарух" №35, тел.0359/ 52117, в.253 | О | 2848 | 8072 | 1981 | 8ч.,5дни |  |  |  | 50
2 | Стара админстративна сграда на Общ. Велинград, Велинград, бул."Хан Аспарух" №56 , тел.0359/ 52117 в.253 | О | 1356 | 4557 | 1962 | 8ч, 5дни | 12000 |  |  |  |  | 40 |  | 40.0687
3 | Административна сграда "В. Горанов", Велинград, бул.Хан Аспарух" №22,тел.0359/52117в.253 | О | 1686 | 5419 | 1982 | 8ч., 5дни | 60000 | [6 empty] | 35.5872
4 | Исторически музей, Велинград, ул."Г.Кирков" №14 ,тел.0359/52591 | О | 1100 | 2860 | 1982 | 8ч., 5дни | 29086 | [6 empty] | 26.4418
5 | СОУ"Св.св.Кирил и Методий"Велинград,ул."Юндола"№35, тел.0359/52308 | О | 4013 | 13625 | 1978 | 7ч., 5дни |  |  |  | 5 | 10 | 80 |  | 45.7317 | 510ученика
6 | Център за работа с деца и СОУ"Св.св.Кирил и Методий", Велинград, ул."Т.Стайков" №7,тел.0359/53034 | О | 2220 | 6814 | 1986 | 13ч,5дни | [6 empty] | гео-енер |  | 293кръжочника и 240 ученика
7 | СОУ"В.Левски", Велинград, ул."Кристал"№10, тел.0359/54465 | О | 6711 | 24733 | 1981 | 7ч., 5дни |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 634ученика
8 | ОУ"Неофит Рилски", Велинград, ул."Бр. Маврикови" №48, тел.0359/52309 | О | 2511 | 10468 | 1930 | 7ч., 5дни |  |  |  |  | 30 | 150 |  |  | 618ученика
9 | ОУ"Христо Ботев"-бл.1, Велинград, ул."Макаренко"№2, тел.0359/52310 | О | 12579 | 50316 | 1930 | 7ч., 5дни | [6 empty] | гео-енер |  | 516ученика
10 | ОУ"Христо Ботев"-бл.2, Велинград, ул."Малчика"№6 ,тел.0359/52310 | О | 1850 | 6500 | 1956 | 7ч., 5дни |  |  |  |  | 5 | 60
11 | ОУ"Г.Бенковски", Велинград, ул."Калъчов мост" №9, тел.0359/55644 | О | 1168 | 3504 | 1969 | 7ч., 5дни |  |  |  |  | 15 | 60 |  |  | 180ученика
12 | ОДЗ"Слънчице"-ЦДГ, Велинград, ул."М.Палаузов" № 1, тел.0359/52510 | О | 1418 | 4254 | 1973 | 12ч.,5дни |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 151деца
13 | ОДЗ"Слънчице"-ясла, Велинград, ул."М.Палаузов"№1, тел.0359/52510 | О | 1369 | 4016 | 1965 | 12ч.,5дни |  |  |  |  | 10 | 160 |  |  | 18деца
14 | ЦДГ"Детски рай",Велинград, ул."Гео Милев"№6, тел.0359/51668 | О | 1698 | 4585 | 1975 | 12ч.,5дни |  |  |  |  | 5 | 80 |  |  | 91деца
15 | ЦДГ"Еделвайс", Велинград, ул."Добри Чинтулов" №6, тел.0359/52302 | О | 1164 | 2909 | 1976 | 12ч.,5дни |  |  |  |  | 5 | 80 |  |  | 110деца
16 | Болница, гр.Велинград, бул."Съединение" № 49, тел.0359/54270 | О | 5460 | 18018 | 1956 | 10ч.,7дни |  |  |  | 80 |  |  |  |  | "МБАЛ"ЕООД
17 | СОУ"Св.св.Кирил и Методий " гр.Сърница, ул."Свобода" №60, общ.Велинград, тел.03547/2422 | О | 3500 | 10500 | 1964 | 7ч.,5дни |  |  |  | 40 |  | 100 |  |  | 512ученика
18 | Младежки дом, гр. Сърница, ул."Свобода" №15, общ.Велинград, тел.03547/2221 | О | 2040 | 6120 | 1983 | 8ч.,5дни | [5 empty] | 150
19 | СОУ"Хр. Смирненски " с. Света Петка, общ. Велинград, №,тел.035419/262 | О | 2727 | 7636 | 1964 | 7ч.,5дни | [5 empty] | 250 |  |  | 404ученика
20 | ОУ"М.Драгинов", с. Драгиново, общ. Велинград, тел.03545/235 | О | 7020 | 21060 | 1962 | 7ч.,5дни | [6 empty] | гео-енер |  | 614ученика
21 | ОУ"Ив. Вазов", с.Пашово, общ. Велинград, тел.03548/331 | О | 2068 | 5790 | 1988 | 7ч.,5дни | [5 empty] | 90 |  |  | 164ученика
22 | ОУ "В. Левски ", с. Кръстава, общ. Велинград, тел.035418/260 | О | 1512 | 4234 | 1984 | 7ч.,5дни | [5 empty] | 150 |  |  | 143ученика
23 | ОУ"В.Левски", с. Грашево, общ. Велинград, тел.03549/224 | О | 1075 | 3225 | 1970 | 7ч.,5дни | [5 empty] | 150 |  |  | 142ученика
24 | ОУ "Хр. Ботев", с. Абланица, общ. Велинград, тел.035419/276 | О | 4320 | 12960 | 1967 | 7ч.,5дни | [5 empty] | 60 |  |  | 54ученика
25 | Ученическо общежитие с.Абланица, общ.Велинград, тел.035419/276 | О | 1980 | 5148 | 1970 | 10ч.,7дни | [8 empty] | 0 ученика

## 6. община Батак
|  |  | РЗП*** | Отоплен обем | Година на въвеждане в експлоатация | Работен режим | Годишно потребление на енергия и горива | [6 empty] | Специфично потребление | Забележки
№ по ред | Наименоване на сградата**, адрес, тел. за контакт | Тип О/Д |  |  |  |  | Ел. енерг. | Центр. топлосн. | Природ. газ | Газьол | Въгл. | Дърва | Друго
|  |  | М2 | М3 | год. | ч/ден, дни/седм. | ел. енергия kWh | Централно топлоснабдяване kWh | nm3 | газьол t | въглища t | дърва M3 | друго | kWh/м2 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Име и вид на сградата
2 | Община Батак, гр. Батак, пл."Освобождение" №5, тел. 03553/ 20 21, 23 65 | О | 4640 | 13920 | 1977 | 08.00 - 17.00ч, 5 дни в седмицата | 300000 | [6 empty] | 260.8696 | отопляват се реално 3450 куб. м., 1150 м2
3 | Исторически музеи, гр. Батак, пл. "Освобождение" №3 тел. 03553/ 20 26, 23 39 | О | 1200 | 3600 | 1976 | 08.30 -07.30ч., всеки ден от седмицата | 50000 | [6 empty] | 41.6667 | 1200 кв.м. разгъната експозиционна площ, отопляват се само канцелариите на служителите
4 | ЦДГ "3-ти март", гр. Батак, ул. "Иван Вазов", тел.03553/22 79 | О | 800 | 2400 | 1978 | 06.00 - 19.00ч., 5 дни в седмицата | 28680 |  |  |  |  | 70 |  | 128.4539
5 | СОУ "Отец Паисий" гр. Батак, общ. Батак, тел. 03553/23 34 | О | 4500 | 13500 | 1968 | 07.30 - 17.30ч., 5 дни в седмицата | 19690 |  |  | 47.989 |  |  |  | 128.4005
6 | ОДЗ "Катя Ванчева" гр. Батак, ул. "Катя Ванчева" , тел. 03553/20 35 | О | 950 | 2850 | 1970 | 06.00 - 18.30ч. | 29710 |  |  | 15 |  | 100 |  | 326.3084
7 | Кметство Нова махала, с. Нова махала, общ. Батак, тел. 03555/221, 258 | О | 240 | 720 |  | 08.00 - 17.00ч., 5 дни в седмицата | 720 |  |  |  |  | 80
8 | ЦДГ "Тодор Чолаков", с. Нова махала, общ. Батак | О | 340 | 1020 | 1982 | 06.00 - 19.00ч., 5 дни в седмицата | 8280 |  |  |  |  | 120
9 | СОУ "Кирил и Методий" - с. Нова махала, общ. Батак | О | 1992 | 5976 |  | 07.30 - 17.30ч., 5 дни в седмицата | 10800 |  |  |  |  | 200 |  | 111.6797
10 | Кметство Фотиново, с. Фотиново, общ. Батак, тел.035502/222, 221 | О | 654 | 1962 | 1982 | 08.00 - 17.00ч., 5 дни в седмицата | 7656 |  |  |  |  | 70
11 | ЦДГ "Катя Ванчева", с. Фотиново, общ. Батак | О | 780 | 2340 | 1983 | 06.00 - 19.00ч., 5 дни в седмицата | 6736 |  |  |  |  | 20
12 | СОУ "Климент Охридски" с. Фотиново, общ. Батак | О | 1586 | 4758 | 1954 | 07.30 - 17.30ч., 5 дни в седмицата | 5520 |  |  |  |  | 150 |  | 103.5747
Note on O9: за изчисление са използвани 1200 м2

## 7. община Брацигово
|  |  | РЗП*** | Отоплен обем | Година на въвеждане в експлоатация | Работен режим | Годишно потребление на енергия и горива | [6 empty] | Специфично потребление | Забележки
№ по ред | Наименоване на сградата**, адрес, тел. за контакт | Тип О/Д |  |  |  |  | Ел. енерг. | Центр. топлосн. | Природ. газ | Газьол | Въгл. | Дърва | Друго
|  |  | М2 | М3 | год. | ч/ден, дни/седм. | kWh | kWh | nm3 | t | t | M3 |  | kWh/м2 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ОДЗ"Б.Фурнаджиева | О | 1300 | 7800 |  | 7ч. 5 д. | 12121 |  |  | 12 |  |  |  | 107
2 | Младежки дом- | О | 1460 | 8760 |  | 7ч. 5 д. | 6744 | [6 empty] | 96 | 70 кв.м. отп.
3 | ОДЗ "Здравец " | О | 1032 | 6192 |  | 7ч. 5 д. | 15145 |  |  | 7 |  | 10 |  | 101 | 800 кв.м. отп.
4 | СОУ "Н.Будители" | О | 2595 | 15570 |  | 7ч. 5 д. | 23387 |  |  | 18 |  |  |  | 90 | 500 кв.м отп.
5 | Адм.сграда | О | 1000 | 6000 |  | 7ч. 5 д. | 15690 |  |  | 21 |  |  |  | 109 | 480 кв.м отп.
6 | Читалище "В.Петлешков" | О | 3186 | 19116 |  | 7ч. 5 д. | 1470 |  |  | 5 |  |  |  | 128 | 450 кв.м отп.
7 | НУ"В.Петлешков" | О | 1340 | 8860 |  | 7ч. 5 д. | 5120 |  |  | 16 |  |  |  | 138
8 | Поликлиника | О | 1800 | 16200 |  | 7ч. 5 д. | 36780 | [6 empty] | 105 | 350 кв.м. отп.
9 | Читалище "М.Горки" Козарско | О | 1260 | 7560 |  | 7ч. 5 д. | 1120 |  |  |  | 20 |  |  | 119 | 420 кв.м отп.
10 | ОУ"В.Априлов -Козарско | О | 1760 | 10560 |  | 7ч. 5 д. | 1350 |  |  | 14 | 14 |  |  | 140 | 500 кв.м. отп.
11 | ОУ"Христо Ботев " Исперихово | О | 1200 | 7200 |  | 7ч. 5 д. | 1240 |  |  | 42 | 15 |  |  | 118
12 | ОУ"Христо Ботев "Бяга | О | 1400 | 8400 |  | 7ч. 5 д. | 4200 |  |  | 35 | 25 |  |  | 106
13 | Читалище 23 април Равногор | О | 1500 | 9000 |  | 7ч. 5 д. | 1250 |  |  |  | 25 |  |  | 125 | 500 кв.м. отп.
14 | ЦДГ -Равногор | О | 1000 | 3000 |  | 7ч. 5 д. | 9290 |  |  |  | 40 |  |  | 100
15 | ОУ"Отец Паисии"Равногор | О | 2200 | 6000 |  | 7ч. 5 д. | 3863 |  |  |  | 83 |  |  | 94
.

## 8. община Пазарджик
Не са предоставили информация

## 9. община Панагюрище
|  |  | РЗП*** | Отоплен обем | Година на въвеждане в експлоатация | Работен режим | Годишно потребление на енергия и горива | [6 empty] | Специфично потребление | Забележки
№ по ред | Наименоване на сградата**, адрес, тел. за контакт | Тип О/Д |  |  |  |  | Ел. енерг. | Центр. топлосн. | Природ. газ | Газьол | Въгл. | Дърва | Друго
|  |  | М2 | М3 | год. | ч/ден, дни/седм. | kWh | kWh | nm3 | t | t | M3 |  | kWh/м2 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Административна сграда - общ.Администрация пл."20-ти Април" гр. Панагюрище | О | 2724 | 8172 | 1961 | 9ч/ден 5дни/седм | 71400 |  |  | 29 |  |  |  | 149
2 | СОУ "Нешо Бончев" ул.Цар Освободител 2 гр. Панагюрище | О | 3825 | 11092 |  | 8 | 11180 |  |  | 55 |  |  |  | 181
3 | Помощна сграда към СОУ "Нешо Бончев" ул. Цар Освободител 2 | О | 1737 | 5211 | 1967 | 8 | 340 |  |  |  | 12 |  |  | 17
4 | ОУ "Проф.М.Дринов" ул.Делчо Спасов 1А гр. Панагюрище | О | 6252 | 18755 | 1978 | 8 | 29600 |  |  | 67 |  |  |  | 129
5 | ОУ "20-Април" ул. "Никола Мареков" 8 гр. Панагюрище | О | 4221 | 12663 | 1968 | 8 | 11150 |  |  | 56 |  |  |  | 156
6 | НУ "Св.св.Кирил и Методи" ул."Гроф Игнатиев" 4 гр. Панагюрище | О | 1000 | 3000 | 1880 | 8 | 3480 |  |  |  | 45 | 60 |  | 175
7 | ОДЗ "Първи Юни"- филиял ул. "Кръстьо Чолаков" гр. Панагюрище | О | 2120 | 5936 | 1980 | 12 | 33803 |  |  | 45 |  |  |  | 261
8 | ОДЗ "Звънче" ул. "Олга Брадистилова" гр. Панагюрище | О | 3875 | 10850 | 1980 | 12 | 35490 |  |  | 27 |  |  |  | 90
9 | ОДЗ "Райна Княгиня"-филиял ул. "Петко Мачев" гр. Панагюрище | О | 1290 | 3612 | 1970 | 12 | 43400 |  |  | 24 |  |  |  | 249
10 | ЦДГ "Пролет" ул. "Кръстьо Гешанов" гр.Панагюрище | О | 1952 | 5466 | 1970 | 12 | 31400 |  |  | 30 |  |  |  | 194
11 | ЦДГ "Брезичка" ул. "Орчо Войвода" гр. Панагюрище | О | 1878 | 5258 | 1980 | 12 | 41720 |  |  | 33 |  |  |  | 225
12 | Градска поликлиника гр. Панагюрище | О | 2424 | 6787 | 1964 | 12 | 25000 |  |  | 21 |  |  |  | 111
13 | Общинска болница гр. Панагюрище | О | 11000 | 33000 | 1980 | 24 | 135000 |  |  | 250 |  |  |  | 263
14 | Театър дом паметник гр. Панагюрище | О | 7671 | 20300 | 1978 | 8 | 55950 |  |  | 11 |  |  |  | 24
15 | Спортна зала ул."Кръстьо Гешанов" гр. Панагюрище | О | 1454 | 5816 |  | 8 | 104000 |  |  |  |  | 71
16 | Административна и културен дом с. Елшица, община Панагюрище | О | 2460 | 7380 |  | 8 | 18630 |  |  |  |  | 20 |  | 16
17 | ОУ "Васил Левски" с. Бъта община Панагюрище | О | 1480 | 4144 |  | 8 | 1200 |  |  |  |  | 30 |  | 21
18 | Читалище. Младежки дом и ритуална зала с. Бъта община Панагюрище | О | 1185 | 3555 |  | 8 | 6977 |  |  |  |  | 15 |  | 18
19 | ОУ "Отец Паисий" с. Попинци община Панагюрище | О | 2200 | 6600 |  | 8 | 1700 |  |  |  |  | 30 |  | 14
20 | Сграда на читалището-кмество с. Попинци община Панагюрище | О | 2028 | 6084 |  | 8 | 16300 |  |  |  |  | 20 |  | 17.7
21 | ОУ "Св.Св. Кирил и Методи" с. Оборище община Панагюрище | О | 1260 | 3780 |  | 8 | 900 |  |  |  |  | 40 |  | 32
22 | Читалище "Кирил и Методи" с. Оборище община Панагюрище | О | 960 | 2880 |  | 8 | 1600 |  |  |  |  | 25 |  | 27
23 | Административна сграда - кмество, здравна служба, младежки клуб с. Баня община Панагюрище | О | 950 | 2850 |  | 8 | 1800 |  |  |  |  | 30 |  | 33
24 | Културен дом с. Баня община Панагюрище | О | 1834 | 5502 |  | 8 | 1500 |  |  |  |  | 20 |  | 12
25 | ОУ "поп Груйо Бански" с. Баня община Панагюрище | О | 2700 | 8100 |  | 8 | 1500 |  |  |  |  | 30 |  | 11.5
26 | ОУ "Св. Недельо Иванов" с. Поибрене гр. Панагюрище | О | 1740 | 5220 |  | 8 | 1200 |  |  |  |  | 25 |  | 15
27 | Читалище "Ванчо Пашов" с.Поибрене община Панагюрище | О | 1192 | 3576 |  | 8 | 1450 |  |  |  |  | 20 |  | 18
28 | Панагюрски лагер | О | 1354 | 3790 |  |  | 24390 | [6 empty] | 18

## 10. община Белово
Не са предоставили информация

## 11. община Ракитово
Не са предоставили информация

## област Пазарджик
|  |  | РЗП*** |  | Отоплен обем | Година на въвеждане в експлоатация | Работен режим | Годишно потребление на енергия и горива | [6 empty] | Специфично потребление | Забележки
№ по ред | Наименоване на сградата**, адрес, тел. за контакт | Тип О/Д | [5 empty] | Ел. енерг. | Центр. топлосн. | Природ. газ | Газьол | Въгл. | Дърва | Друго
|  |  | общо М2 | отопляеми М2 | М3 | год. | ч/ден, дни/седм. | kWh | kWh | nm3 | t | t | M3 |  | kWh/м2 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Име и вид на сградата
1 | Административна сграда на Областна администрация-Пазарджик ул. Екзарх Йосиф №2, тел. 034/400001 | Д |  | 1800 | 5400 | 1982 | 8ч/ден 5 дни/седм. | 58680 |  | 15708 |  |  |  |  | 97.55 | отопляема площ 1800 м2
2 | ПГ по ХВТ "Ат. Ченгелов"-Пещера | Д | 4450 | 3494 | 12927 |  | 10ч.; 5 дни | 25000 |  | 40000 |  |  |  |  | 99.5 | отопляема площ 3494 м2
3 | Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр.Пазарджик ул.”Осми март” №2А, тел 034/84009 | Д |  | 2297 | 7350 | 1957 | 14ч/ден 5 дни/седм. | 17464 |  | 39312 |  |  |  |  | 134.99 | отопляема площ 2297 м2
4 | Дом за стари хора "Гаврил Кръстевич"-Пазарджик, ул. Болнична № 22, тел. 034/445145 | О |  | 2625 | 6825 | 1982 | 24ч/ден 7 дни/седм. | 100301 | [7 empty] | отоплението се осъществява чрез доставка на пара от МБАЛ-Пазарджик
5 | Дом за стари хора "Гаврил Кръстевич"-Пазарджик, ул. Болнична № 19, тел. 034/445146 | О |  | 900 | 3240 | 1937 | 24ч/ден 7 дни/седм. | 62842 | [7 empty] | отоплението се осъществява чрез доставка на пара от МБАЛ-Пазарджик
6 | Дом за деца и младежи с умствена изостаналост "Вяра, Надежда и Любов", Пазарджик, ул. Панайот Волов №14, тел. 034/54893 | Д |  | 1200 | 3600 | 1975 | 24ч/ден 5 дни/седм. | 56103 |  |  | 24.576 |  |  |  | 114.59
7 | Дом за възрастни с умствена изостаналост /ДВУИ/-Батак | Д |  | 950 | 2850 | 1958 | 5ч/ден 7 дни/седм. | 149640 |  |  | 25.325 |  |  |  | 266.03
8 | Дом за деца "Ана Гиздова", ул. Васил Левски №6, тел. 03552/25-16,25-17 | Д |  | 1424 |  | 1928 | 10ч/ден 7 дни/седм. | 81760 |  |  | 20.22 |  |  |  | 222.5552 | 70 деца
9 | Дом за деца-Велинград, ул. Цар Самуил №13, тел. 0359/522-39 | Д |  | 1044 | 2325 | 1963 | 24ч/ден 7 дни/седм. | 52150 |  |  | 23.1 |  |  |  | 307.2826 | 56 деца
10 | Професионална гимназия по облекло-Пазарджик ул. Граф Игнатиев №3а 034/444577 | Д |  | 2760 | 8285 | 1925 | 12ч/ден 5 дни/седм. | 39909 |  |  |  | 31 | 24 |  | 73.2166 | Няма данни за отопляемата площ. За изчисление е използвана РЗП
| Административна сграда бивш Дом на профсъюзите ул. Екзарх Йосиф №17 034 400001 | Д
| 1. КНСБ | Д | 333 | 219 | 657 |  | 8ч/ден 5 дни/седм. | 13075 | [6 empty] | 59.7032
| 2. РУ "Социално осигуряване | Д | 278 | 278 | 684 |  | 8ч/ден 5 дни/седм. | 59035 |  |  | 9 |  |  |  | 588.8669
| 3. Бюро по труда | Д | 527 | 490 | 1470 |  | 8ч/ден 5 дни/седм. | 44045 |  |  | 12.449 |  |  |  | 385.361
| 4. Областна инспекция по труда | Д | 222 | 222 | 666 |  | 8ч/ден 5 дни/седм. | 11925 |  |  | 4 |  |  |  | 263.2658
| 5. Лъки-синема | Д | 286 | 286 | 1287 |  | na | 42206 | [6 empty] | 147.5734
[8 empty] | 170286 |  |  | 25.449
Note on B18: Сградата се обитава от посочените по долу 4 организации
Note on F19: средна Н=3 м.
Note on F20: средна Н=3 м.
Note on F21: средна Н=3 м.
Note on F22: средна Н=3 м.
Note on F23: средна Н=4.5 м.

## kalkulator
Изразходвано гориво за година въглища(t) | Изразходвано гориво за година въглища(кг) | Отдадена енергия(ККал) | Отдадена енергия(GКал) | Изразходвано гориво за година дърва(m3)обемни | Изразходвано гориво за година дърва(m3)плътни | Изразходвано гориво за година дърва(кг) | Отдадена енергия(ККал) | Отдадена енергия(GКал) | Изразходвано гориво газьол(т) | Отдадена енергия (Кkal) | Отдадена енергия (Gkal) | Изразходвано гориво природен газ (нм3) | Отдадена енергия (Kkal) | Отдадена енергия (Gkal) | Общо отдадена енергия(GКал) | Общо отдадена енергия(Mwh) | Общо отдадена енергия за отопление (Kwh) | Изразходвана електроенергия (Kwh) | Общо изразходвана енергия (Kwh) | Kwh/m2 год. | отопляеми м2
12 | 12000 | 42000000 | 42 | 16 | 11.2 | 5600 | 14560000 | 14.56 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.56 | 65.7793 | 65779.28 | 10910 | 76689.28 | 47.3391 | 1620
[17 empty] | Енергия за отопление (Мwh) | Изразходвана електроенергия (Mwh) | Изразходвана енергия общо (Mwh) | Общ потенциал за енергоспестяване (Mwh) | В това число за отопление (Mwh)
[17 empty] | 65.7793 | 10.91 | 76.6893 | 15.3379 | 12.2703
[16 empty] | м2 дограма | при цена 200 лв/м2 | м2 топлоизолация | строителна стойност на инвестициите | Срок за откупуване
[16 empty] | 213 | 42600 | 700 | 70600 | 46.0299
Note on A3: впишете изразходваното количество въглища в тона
Note on C2: 3500 ккал/кг за кафяви въглища
Note on E3: впишете изразходваното количество дърва в м3
Note on F2: к=0,7
Note on G2: 500 кг суха маса на плътен м3
Note on H2: 2600 ккал/кг
Note on J3: впишете изразходваното количество газьол в тона
Note on K2: 10000000 kkal/ton
Note on M3: впишете изразходваното количество газ в нм3
Note on N2: 1 нм3=8000 kkal
Note on O2: k=0,8 кпд на котела
Note on S3: впишете изразходваното количество електроенергия в Kwh
Note on T18: при цена за изолация 40 лв/м2
Note on U13: 20% икономии по експертна оценка
Note on U18: user: цена за Mwh=100 lv
Note on V3: Впишете отопляемата площ в м2
Note on V13: 80% от общия потенциал

## kalkulator2
Име | РЗП | Етажност | Височина на етажа | ЗП | Къса страна на сградата | Дълга страна на сградата | Периметър | Площ външни стени | Площ външни стени без прозорци | Площ дограма | Площ таван | Обща площ за топлоизолиране
| 3736 | 4 | 3 | 934 | 17 | 54.9412 | 143.8824 | 1726.5882 | 1208.6118 | 517.9765 | 934 | 2142.6118
Note on A3: user: Мерки по ЕЕ-външна топлоизолация